Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne

Wymagane Parametry Techniczne

Zamawiający: NZOZ BIF-MED S.C.

| Pełna nazwa oferowanego aparatu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametr / warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy | TAK |  |
| 2. | Aparat do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi do użytku profesjonalnego | TAK |  |
| 3. | Rodzaj aparatu: elektroniczny i/lub manualny | Podać |  |
| 4. | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | TAK |  |
| 5. | Zakres pomiaru ciśnienia odpowiedni dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 6. | Dokładność pomiaru zgodna z wymaganiami właściwymi dla oferowanego typu aparatu | TAK |  |
| 7. | Komplet mankietów wielorazowych, oznaczonych zakresem obwodu ramienia | TAK |  |
| 8. | Mankiet dla dzieci 10x34 cm | Min. 1 szt. |  |
| 9. | Mankiet dla dorosłych mniejszy 14x53 cm | Min. 1 szt. |  |
| 10. | Mankiety dla dorosłych większy 15x58 cm | Min. 1 szt. |  |
| 11. | Mankiety wykonane z materiału odpornego na czyszczenie i dezynfekcję | TAK |  |
| 12. | Czytelny wyświetlacz oraz automatyczne napełnianie i opróżnianie mankietu – dla wersji elektronicznej | Jeżeli dotyczy |  |
| 13. | Pomiar tętna i sygnalizacja nieregularnego rytmu – dla wersji elektronicznej | Jeżeli dotyczy |  |
| 14. | Manometr z czytelną skalą, gruszka i precyzyjny zawór spustowy – dla wersji manualnej | Jeżeli dotyczy |  |
| 15. | Zasilanie bateryjne, akumulatorowe lub sieciowe – dla wersji elektronicznej | Jeżeli dotyczy |  |
| 16. | Etui lub pojemnik do przechowywania aparatu i mankietów | TAK |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 18. | Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych | TAK |  |
| 19. | Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski | Min. 24 miesiące |  |

Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.

.............................................                         .............................................

miejscowość i data                                              podpis oferenta