Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne

Wymagane Parametry Techniczne

Zamawiający: NZOZ BIF-MED S.C.

| Pełna nazwa oferowanej lampy | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametr / warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy | TAK |  |
| 2. | Bezcieniowa lampa diagnostyczna LED przeznaczona do profesjonalnego użytku medycznego | TAK |  |
| 3. | Jednorodne oświetlenie pola badania z ograniczeniem powstawania cieni | TAK |  |
| 4. | Natężenie oświetlenia w typowej odległości roboczej | Min. 30 000 lx |  |
| 5. | Możliwość regulacji natężenia oświetlenia | TAK |  |
| 6. | Wskaźnik oddawania barw CRI (Ra) | Min. 90 |  |
| 7. | Temperatura barwowa światła odpowiednia do badań diagnostycznych | Podać w K |  |
| 8. | Średnica pola świetlnego w odległości roboczej | Podać |  |
| 9. | Niskie wydzielanie ciepła w kierunku badanego pola | TAK |  |
| 10. | Ramię umożliwiające płynną i stabilną regulację położenia głowicy | TAK |  |
| 11. | Możliwość ustawienia głowicy pod różnymi kątami bez samoczynnej zmiany pozycji | TAK |  |
| 12. | Mobilna podstawa jezdna wyposażona w kółka, w tym blokadę co najmniej dwóch kół | TAK |  |
| 13. | Stabilna konstrukcja odporna na przewrócenie podczas użytkowania | TAK |  |
| 14. | Uchwyt i obudowa odporne na czyszczenie oraz dezynfekcję | TAK |  |
| 15. | Deklarowana trwałość źródła światła LED | Podać w godzinach |  |
| 16. | Zasilanie sieciowe 230 V | TAK |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz szkolenie personelu | TAK |  |
| 18. | Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych | TAK |  |
| 19. | Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski | Min. 24 miesiące |  |

Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.

.............................................                         .............................................

miejscowość i data                                              podpis oferenta