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Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne


Wymagane Parametry Techniczne
Zamawiający: NZOZ BIF-MED S.C.

	Pełna nazwa oferowanej wagi
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	Dystrybutor – Oferent
	Podać
	




	Lp.
	Parametr / warunek
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy
	TAK
	

	2.
	Elektroniczna waga medyczna przeznaczona do ważenia niemowląt
	TAK
	

	3.
	Maksymalne obciążenie
	Maks. 20 kg
	

	4.
	Dokładność odczytu masy ciała
	Maks. 10 g
	

	5.
	Czytelny wyświetlacz cyfrowy
	TAK
	

	6.
	Funkcja TARA umożliwiająca ważenie dziecka z podkładem lub kocykiem
	TAK
	

	7.
	Funkcja HOLD lub równoważna, stabilizująca wynik przy poruszaniu się dziecka
	TAK
	

	8.
	Funkcja automatycznego zerowania
	TAK
	

	9.
	Profilowana szalka zapewniająca bezpieczne ułożenie niemowlęcia
	TAK
	

	10.
	Powierzchnia szalki łatwa do czyszczenia i dezynfekcji
	TAK
	

	11.
	Stabilna konstrukcja z zabezpieczeniem przed przesuwaniem
	TAK
	

	12.
	Zasilanie bateryjne, akumulatorowe lub sieciowe
	TAK
	

	13.
	Ważna ocena zgodności metrologicznej właściwa dla wagi medycznej
	TAK
	

	14.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	15.
	Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych
	TAK
	

	16.
	Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski
	Min. 24 miesiące
	


Oświadczenie oferenta:
Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.
.............................................                         .............................................
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