Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne

Wymagane Parametry Techniczne

Zamawiający: NZOZ BIF-MED S.C.

| Pełna nazwa oferowanej wagi | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametr / warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy | TAK |  |
| 2. | Elektroniczna waga medyczna przeznaczona do ważenia niemowląt | TAK |  |
| 3. | Maksymalne obciążenie | Maks. 20 kg |  |
| 4. | Dokładność odczytu masy ciała | Maks. 10 g |  |
| 5. | Czytelny wyświetlacz cyfrowy | TAK |  |
| 6. | Funkcja TARA umożliwiająca ważenie dziecka z podkładem lub kocykiem | TAK |  |
| 7. | Funkcja HOLD lub równoważna, stabilizująca wynik przy poruszaniu się dziecka | TAK |  |
| 8. | Funkcja automatycznego zerowania | TAK |  |
| 9. | Profilowana szalka zapewniająca bezpieczne ułożenie niemowlęcia | TAK |  |
| 10. | Powierzchnia szalki łatwa do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |
| 11. | Stabilna konstrukcja z zabezpieczeniem przed przesuwaniem | TAK |  |
| 12. | Zasilanie bateryjne, akumulatorowe lub sieciowe | TAK |  |
| 13. | Ważna ocena zgodności metrologicznej właściwa dla wagi medycznej | TAK |  |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 15. | Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych | TAK |  |
| 16. | Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski | Min. 24 miesiące |  |

Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.

.............................................                         .............................................

miejscowość i data                                              podpis oferenta