Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne

Wymagane Parametry Techniczne

Zamawiający: NZOZ BIF-MED S.C.

| Pełna nazwa oferowanej kozetki lekarskiej | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametr / warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kozetka fabrycznie nowa, kompletna i gotowa do użytkowania | TAK |  |
| 2. | Kozetka przeznaczona do badań i zabiegów wykonywanych w placówce medycznej | TAK |  |
| 3. | Stabilna konstrukcja wykonana ze stali lub materiału o równoważnej wytrzymałości | TAK |  |
| 4. | Konstrukcja zabezpieczona przed korozją i odporna na środki stosowane do mycia oraz dezynfekcji | TAK |  |
| 5. | Leże co najmniej dwuczęściowe, z regulowanym zagłówkiem | TAK |  |
| 6. | Płynna lub stopniowa regulacja kąta nachylenia zagłówka | TAK |  |
| 7. | Leże wyściełane pianką zapewniającą pacjentowi komfort podczas badania | TAK |  |
| 8. | Tapicerka bezszwowa lub o ograniczonej liczbie łączeń, zmywalna i odporna na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 9. | Powierzchnia kozetki bez ostrych krawędzi i elementów mogących spowodować uraz | TAK |  |
| 10. | Długość leża | Min. 185 cm |  |
| 11. | Szerokość leża | Min. 55 cm |  |
| 12. | Dopuszczalne obciążenie kozetki | Min. 150 kg |  |
| 13. | Nóżki antypoślizgowe zapewniające stabilność podczas wchodzenia, schodzenia i badania pacjenta | TAK |  |
| 14. | Uchwyt na jednorazowy podkład papierowy lub możliwość jego zamontowania | TAK |  |
| 15. | Stopień wejściowy z powierzchnią antypoślizgową, dopasowany do kozetki | TAK |  |
| 16. | Kolorystyka i rodzaj tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
| 17. | Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim | TAK |  |
| 18. | Oznakowanie CE oraz zgodność z wymaganiami właściwymi dla oferowanego wyrobu | TAK |  |
| 19. | Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski | Min. 24 miesiące |  |

Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.

.............................................                         .............................................

miejscowość i data                                              podpis oferenta