Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne

Wymagane Parametry Techniczne

Zamawiający: NZOZ BIF-MED S.C.

| Pełna nazwa oferowanego otoskopu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametr / warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy | TAK |  |
| 2. | Ręczny otoskop diagnostyczny przeznaczony do profesjonalnego badania ucha | TAK |  |
| 3. | Źródło światła LED zapewniające jasne i równomierne oświetlenie pola badania | TAK |  |
| 4. | Światłowodowe doprowadzenie światła, bez elementów zasłaniających pole widzenia | TAK |  |
| 5. | Wziernik z soczewką powiększającą | Powiększenie min. 3× |  |
| 6. | Możliwość odchylenia lub uchylenia soczewki w celu wykonania dodatkowych czynności | TAK |  |
| 7. | Możliwość wykonania otoskopii pneumatycznej po podłączeniu gruszki | TAK |  |
| 8. | Rękojeść o ergonomicznej, antypoślizgowej powierzchni | TAK |  |
| 9. | Zasilanie bateryjne albo akumulatorowe | TAK |  |
| 10. | W zestawie wzierniki uszne w rozmiarze 4mm | TAK |  |
| 11. | Elementy mające kontakt z pacjentem przeznaczone do dezynfekcji lub jednorazowego użycia | TAK |  |
| 12. | Etui lub futerał zabezpieczający urządzenie podczas przechowywania | TAK |  |
| 13. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 14. | Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych | TAK |  |
| 15. | Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski | Min. 24 miesiące |  |

Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.

.............................................                         .............................................

miejscowość i data                                              podpis oferenta