Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne

Wymagane Parametry Techniczne

Zamawiający: NZOZ BIF-MED S.C.

| Pełna nazwa oferowanego stołu do badania niemowląt | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametr / warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania | TAK |  |
| 2. | Stół przeznaczony do badania, pielęgnacji i przewijania niemowląt w placówce medycznej | TAK |  |
| 3. | Stabilna konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na intensywne użytkowanie | TAK |  |
| 4. | Blat lub leże wyposażone w miękki materac zapewniający komfort i bezpieczeństwo niemowlęcia | TAK |  |
| 5. | Materac pokryty materiałem bezszwowym lub o ograniczonej liczbie łączeń, zmywalnym i odpornym na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 6. | Podwyższone krawędzie boczne lub równoważne zabezpieczenie ograniczające ryzyko zsunięcia się niemowlęcia | TAK |  |
| 7. | Powierzchnia użytkowa bez ostrych krawędzi i elementów mogących spowodować uraz | TAK |  |
| 8. | Wymiary powierzchni leża umożliwiające bezpieczne badanie niemowlęcia | Podać |  |
| 9. | Wysokość robocza stołu zapewniająca personelowi wygodny dostęp do pacjenta | Podać |  |
| 10. | Dopuszczalne obciążenie stołu | Min. 30 kg |  |
| 11. | Szafka, półka lub szuflady umożliwiające przechowywanie podstawowych akcesoriów i materiałów | TAK |  |
| 12. | Powierzchnie stołu odporne na mycie oraz dezynfekcję preparatami stosowanymi w podmiotach leczniczych | TAK |  |
| 13. | Nóżki antypoślizgowe albo kółka jezdne z blokadą, zapewniające stabilność podczas badania | TAK |  |
| 14. | Kolorystyka i rodzaj tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
| 15. | Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim | TAK |  |
| 16. | Oznakowanie CE oraz zgodność z wymaganiami właściwymi dla oferowanego wyrobu | TAK |  |
| 17. | Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski | Min. 24 miesiące |  |

Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.

.............................................                         .............................................

miejscowość i data                                              podpis oferenta