# Zapytanie ofertowe

w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

| Data zapytania | 10.08.2026r. |
| --- | --- |
| Nazwa Grantobiorcy/Zamawiającego | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIF-MED S. C. Arkadiusz Wawiernia, Mariola Roykiewicz, Rafał Roykiewicz |
| Przedmiot zamówienia | Dostawa aparatu EKG |
| Planowany termin realizacji (od - do) | Od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026r. |
| Termin przesłania oferty | na adres email: bifmed@vp.pl do dnia 28.08.2026r. godz. 12.00. |

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

# Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest aparat EKG spełniający minimalne warunki techniczne – szczegóły – załącznik nr 1

# Warunki udziału w postępowaniu

  - nie dotyczy

☒ dotyczy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki:

- Posiadają uprawnienia do wprowadzania do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oferowanego wyrobu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Oferują fabrycznie nowy aparat EKG, nieużywany, wolny od wad prawnych i fizycznych, spełniający wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Zapewniają gwarancję producenta na okres co najmniej 24 miesięcy.

- Zapewniają serwis gwarancyjny realizowany na terenie Polski oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia.

- Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.

Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero–jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

- Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego lub na wzorze własnym firmy1.

- Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.

# Złożone oferty muszą być ważne przez okres 90 dni od dnia ich przesłania.

- Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.

- Kryteria oceny ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| ☒ Cena | 60% |
| ☒ Parametry techniczne | 25% |
| ☒ Okres gwarancji | 15% |
| - Inne … |  |

Każdy procent wagi kryterium odpowiada 1 punktowi.

Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Algorytm dla ocenianego kryterium:

Cena

Ocena kryterium liczona wg wzoru: C = (Y/X) x MP

gdzie:

C–  uzyskana liczba punktów w kryterium „Cena”

Y –  najniższa proponowana cena

X –  badana cena

MP – maksymalna punktacja

Gwarancja

Ocena kryterium liczona wg wzoru: G = (M/N) x MP

gdzie:

G – uzyskana przez ofertę liczba punktów w kryterium „Gwarancja”

M –  zaoferowany w badanej ofercie okres gwarancji

N – najdłuższy zaoferowany spośród złożonych i nieodrzuconych ofert okres gwarancji

MP – maksymalna punktacja

Jakość

Ocena kryterium liczona wg wzoru: J = (U/W) x MP

gdzie:

J       – uzyskana przez ofertę liczba punktów w kryterium „Jakość”

U      – uzyskana przez badaną ofertę ilość punktów za parametry techniczne urządzenia

W     – maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów za parametry techniczne w danej części

MP   – maksymalna punktacja

Spośród ważnych ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę̨, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę̨ punktów w kryteriach oceny ofert.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

# Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.

- Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej (jeśli dotyczy).

# Osoby do kontaktu

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z

Rafałem Roykiewicz , e-mail: bifmed@vp.pl, tel. 503088071

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

1 wskaż właściwe

# Załączniki:

Załącznik nr 1 – Parametry techniczne Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym Załącznik nr 8 - Oświadczenia o braku wykluczenia z postępowania w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie